**T.C.**

**ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Satın Alma Birimi**

**DUYURU**

İHTİYAÇ LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Pompa Tipi | Seri no | Parça no | Parça adı | Kalem kodu | Talep Miktarı | Ölçü Birimi |
| 1 | WKl 125/6 |  | C3 3310 | Rulman | FAG veya SKF marka olmalı | 3 | adet |
| 2 | WKl 125/6 | 17-54257/1  | \*\*\* | Kaplin lastiği(1 set 8 adet) | 5G0032 6402  | 4 | set |
| 3 | WKl 125/6 | 17-54257/1  | 452 | Yumuşak Salmastra baskısı | 4W7010 4520G1 | 4 | adet |
| 4 | WKl 125/6 | 17-54257/1  | 902.1 | Salmastra saplama | 510257 9020C3 | 12 | adet |
| 5 | WKl 125/6 | 17-54257/1  | 461 | Yumuşak salmastra seti | 620112 4610BG  | 7 | set |
| 6 | WKl 125/6 | 17-54257/1  | Özel yeni kaplin | E60M kaplin seti | \*\*\* | 1 | set |
| 7 | **İKİZ TİP** FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI | 2 | adet |

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığ’ınca **“Isısu İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan “SANTRİFÜJ POMPALARA AİT YEDEK MALZEME VE SİRKÜLASYON POMPASININ ALIMI”** işi Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır. İlgililerin Başkanlığımız Satın Alma Birimine **05/10/2021 Salı günü saat 10:00**’a kadar tekliflerini sunmaları rica olunur**.**

**AÇIKLAMALAR:**

* Covid 19 salgını nedeniyle, Teklifler **ytdsab@metu.edu.tr**e-posta adresine iletilecektir.
* Doğrudan temin ile ilgili teknik şartname var ise; firma yetkilisi tarafından “okudum anladım” yazılarak onaylanacaktır.
* Teklifler; firma yetkilisi tarafından kaşe ve imzalı sunulacak, firma yetkilisinin imza beyanı teklifle birlikte gönderilecektir.
* Doğrudan temin ile ilgili duyuru, numune gördü, malzeme listesi, teknik şartname ve sonuç bilgilerine **http://satinalma.yitdb.metu.edu.tr/** linkinden erişebilirsiniz.
* Firmalar ihtiyaç duydukları teknik bilgi için, aşağıda bilgileri mevcut personel ile iletişime geçebilirler.
* Mal alımlarında; birden fazla malzeme içeriyorsa tekliflerinizin altına “**Teklifimiz toplam bedel üzerinden geçerlidir.”**  ibaresini yazınız.

NOT: Firmalar yer gördü için Isısu İşletme Müdürlüğü Yasin MERT’le iletişime geçebilirler.

Teklifler: SAB Şefi- telefon Teknik Bilgi: Talep birimi personeli – telefon

Melike KONUŞKAN 210 61 21 Yasin MERT 210 37 81