## INPUT (hidden)
2016-08-31 | [6 empty] | UYGULANAN GÜÇLENDİRME: | SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ İLE GÜÇLENDİRME | SİSMİK SÖNÜMLEYİCİ
110-TÜRK TELEKOM-DENİZLİ-A BLOK
Bina Kat Bilgileri |  |  | 4 |  |  | Mantolanmış Kolon Bilgileri | [10 empty] | Güçlendirme Perdesi Bilgileri | [13 empty] | 22-30 EPOKSİLİ PERDELER |  |  | TAKVİYE TEMELLER | [6 empty] | FRP SARGI YAPILAN ELEMANLAR |  |  |  |  | SÖKÜLECEK KAPI VE PENCERELER |  |  |  | ISLAK HACİMDE BULUNAN GÜÇLENDİRME PERDELERİ |  |  |  | PERDENİN PERDEYE ANKRAJI DURUMUNDA | ÇELİK TAKVİYE |  |  |  | SÖNÜMLEYİCİ
|  |  | KAT | [6 empty] | DUVAR YIKIMI YÖNÜ | DIŞ CEPHE/ İÇ CEPHE (D / İ) | KAZI YÜKSEKLİĞİ | MANTO | [7 empty] | KİRİŞ H | PERDE YÜKSEKLİĞİ | TESVİYE BETONU KIRILACAK TARAF (tek/çift) |  | DUVAR YIKILACAK MI (E/H) |  | KAZI YÜKSEKLİĞİ | MEVCUT KOLON ARASI | BOYUT
Katlar | Kat Açıklık H | Kat Yüksekliği | Döşeme Kalınlığı |  | KOLON TİP NO | İSİM | KAT | B (m) | H (m) |  |  |  | YÜKSEKLİK | KALINLIK | BOYUT | PERDE TİP NO | İSİM | KAT | B (m) | H (m) | [10 empty] | PERDE TİP NO | İSİM | YÜKSEKLİK | İSİM | BOY | EN | YÜKSEKLİK | ankraj boyuna | ankraj enine | toplam | İSİM | KAÇ KAT SARGI? | BOY | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | İSİM | BOY | YÜKSEKLİK | ADET | İSİM | KALINLIK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | İSİM | İSİM | TOPLAM BOY (m) | G (kg/m) | PROFİL ÇEVRESİ (m) | İSİM | ADET
2. BODRUM | - | 0 | 0 |  | 1 | S423 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 5 | A-TP401 | 3. KAT | 0.35 | 2.45 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/245 | 2 | 2 | A-TP401 | 2.7 | [12 empty] | 200x185 pen | 2 | 1.85 | 10 | A-TP101 | 0.35 | 2.45 | 2.7
1. BODRUM | - | 0 | 0 |  | 2 | S323 | 2. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | 5 | A-TP301 | 2. KAT | 0.35 | 2.45 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/245 | 2 | 2 | A-TP301 | 2.7 | [12 empty] | 275/320 kapı | 2.75 | 3.2 | 1 | A-TP102 | 0.35 | 2.45 | 2.7 | [5 empty] | 200 kN | 12 | 3300 | 39600 | $
ZEMİN KAT | 3.88 | 4 | 0.12 | 1 | 3 | S223 | 1. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | 5 | A-TP201 | 1. KAT | 0.35 | 2.45 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/245 | 2 | 2 | A-TP201 | 2.7 | [12 empty] | 175/315 kapı | 1.75 | 3.15 | 1 | A-TP103 | 0.35 | 2.45 | 2.7 | [5 empty] | 300 kN | 28 | 3600 | 100800 | $
1. KAT | 3.18 | 3.3 | 0.12 | 1 | 4 | S123 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 3 | A-TP101 | ZEMİN KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/240 | 2 | 4 | A-TP101 | 3.4 | [12 empty] | 265/190 pen | 2.65 | 1.9 | 9 | A-TP104 | 0.35 | 2.4 | 3.4 | [5 empty] | 400 kN | 26 | 3900 | 101400 | $
2. KAT | 3.18 | 3.3 | 0.12 | 1 | 5 | S425 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 5 | A-TP402 | 3. KAT | 0.35 | 2.45 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/245 | 2 | 2 | A-TP402 | 2.7 | [12 empty] | 200/100 pen | 2 | 1 | 1 | A-TP105 | 0.35 | 2.45 | 2.7 | [5 empty] | 500 kN | 12 | 4200 | 50400 | $
3. KAT | 3.18 | 3.3 | 0.12 | 1 | 6 | S325 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | 4 | A-TP302 | 2. KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/240 | 2 | 2 | A-TP302 | 2.7 | [12 empty] | 90/210 kapı | 0.9 | 2.1 | 5 | A-TP106 | 0.35 | 2.4 | 2.7
4. KAT | - | 0 | 0 |  | 7 | S225 | 1. KAT | 0.3 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/60 | 4 | A-TP202 | 1. KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/240 | 2 | 2 | A-TP202 | 2.7 | [12 empty] | 200/200 pen | 2 | 2 | 3 | A-TP408 | 0.35 | 2.4 | 2.7
5. KAT | - | 0 | 0 |  | 8 | S125 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 3 | A-TP102 | ZEMİN KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/240 | 2 | 4 | A-TP102 | 3.4 | [12 empty] | 220/200 pen | 2.2 | 2 | 2 |  | 0.35 | 2.4 | 3.4
6. KAT | - | 0 | 0 |  | 9 | S426 | 3. KAT | 0.25 | 0.9 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/90 | 5 | A-TP403 | 3. KAT | 0.35 | 2.45 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/245 | 2 | 2 | A-TP403 | 2.7 | [12 empty] | 350/240 kapı | 3.5 | 2.4 | 1 |  | 0.35 | 2.45 | 2.7
7. KAT | - | 0 | 0 |  | 10 | S326 | 2. KAT | 0.25 | 0.9 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/90 | 4 | A-TP303 | 2. KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/240 | 2 | 2 | A-TP303 | 2.7 | [12 empty] | 295/190 pen | 2.95 | 1.9 | 2 |  | 0.35 | 2.4 | 2.7
8. KAT | - | 0 | 0 |  | 11 | S226 | 1. KAT | 0.25 | 0.9 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/90 | 4 | A-TP203 | 1. KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/240 | 2 | 2 | A-TP203 | 2.7 | [12 empty] | 265/100 pen | 2.65 | 1 | 1 |  | 0.35 | 2.4 | 2.7
9. KAT | - | 0 | 0 |  | 12 | S126 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.9 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/90 | 3 | A-TP103 | ZEMİN KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/240 | 2 | 4 | A-TP103 | 3.4 | [12 empty] | 255/190 pen | 2.55 | 1.9 | 5 |  | 0.35 | 2.4 | 3.4
10. KAT | - | 0 | 0 |  | 13 | S428 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 4 | A-TP404 | 3. KAT | 0.35 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/240 | 2 | 2 | A-TP404 | 2.7 | [12 empty] | 360/180 pen | 3.6 | 1.8 | 6 |  | 0.35 | 2.4 | 2.7
11. KAT | - | 0 | 0 |  | 14 | S328 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | 1 | A-TP304 | 2. KAT | 0.35 | 2.35 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/235 | 2 | 2 | A-TP304 | 2.7 | [12 empty] | 200/100 pen | 2 | 1 | 3 |  | 0.35 | 2.35 | 2.7
12. KAT | - | 0 | 0 |  | 15 | S228 | 1. KAT | 0.3 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/60 | 1 | A-TP204 | 1. KAT | 0.35 | 2.35 | 0.6 | 2.7 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/235 | 2 | 2 | A-TP204 | 2.7 | [12 empty] | 225/190 pen | 2.25 | 1.9 | 2 |  | 0.35 | 2.35 | 2.7
13. KAT | - | 0 | 0 |  | 16 | S128 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 2 | A-TP104 | ZEMİN KAT | 0.35 | 2.35 | 0.6 | 3.4 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/235 | 2 | 4 | A-TP104 | 3.4 | [12 empty] | 50/50 pen | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.35 | 2.35 | 3.4
14. KAT | - | 0 | 0 |  | 17 | S429 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 12 | A-TP405 | 3. KAT | 0.35 | 4.65 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/465 | 2 | 1 | A-TP405 | 2.6 | [12 empty] | 210/100 pen | 2.1 | 1 | 1 |  | 0.35 | 4.65 | 2.6
15. KAT | - | 0 | 0 |  | 18 | S329 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | 10 | A-TP305 | 2. KAT | 0.35 | 4.55 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/455 | 2 | 1 | A-TP305 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 4.55 | 2.6
[5 empty] | 19 | S229 | 1. KAT | 0.3 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/60 | 10 | A-TP205 | 1. KAT | 0.35 | 4.55 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/455 | 2 | 1 | A-TP205 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 4.55 | 2.6
YAPI TOPLAM ALANI (m²) |  |  |  |  | 20 | S129 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 11 | A-TP105 | ZEMİN KAT | 0.35 | 4.55 | 0.7 | 3.3 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/455 | 2 | 3 | A-TP105 | 3.3 | [17 empty] | 0.35 | 4.55 | 3.3
6088 |  |  |  |  | 21 | S431 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 15 | A-TP406 | 3. KAT | 0.35 | 5.2 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/520 | 2 | 1 | A-TP406 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 5.2 | 2.6
[5 empty] | 22 | S331 | 2. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 13 | A-TP306 | 2. KAT | 0.35 | 5 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/500 | 2 | 1 | A-TP306 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 5 | 2.6
[5 empty] | 23 | S231 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | 13 | A-TP206 | 1. KAT | 0.35 | 5 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/500 | 2 | 1 | A-TP206 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 5 | 2.6
[5 empty] | 24 | S131 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | İ |  | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 14 | A-TP106 | ZEMİN KAT | 0.35 | 5 | 0.7 | 3.3 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/500 | 2 | 3 | A-TP106 | 3.3 | [17 empty] | 0.35 | 5 | 3.3
[5 empty] | 25 | S436 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 9 | A-TP407 | 3. KAT | 0.35 | 4.4 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/440 | 2 | 1 | A-TP407 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 4.4 | 2.6
EKSİ KOTTA KALAN TEMEL+YAPI YÜKSEKLİĞİ |  |  |  |  | 26 | S336 | 2. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | 9 | A-TP307 | 2. KAT | 0.35 | 4.4 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/440 | 2 | 1 | A-TP307 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 4.4 | 2.6
0.5 |  |  |  |  | 27 | S236 | 1. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | 9 | A-TP207 | 1. KAT | 0.35 | 4.4 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/440 | 2 | 1 | A-TP207 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 4.4 | 2.6
[5 empty] | 28 | S136 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 8 | A-TP107 | ZEMİN KAT | 0.35 | 4.3 | 0.7 | 3.3 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/430 | 2 | 3 | A-TP107 | 3.3 | [17 empty] | 0.35 | 4.3 | 3.3
NOT: 23.014 ve 23.015 pozları için donatılar keşif için hazırlanmış modelden alınmalıdır. |  |  |  |  | 29 | S444 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 7 | A-TP408 | 3. KAT | 0.35 | 2.65 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/265 | 2 | 1 | A-TP408 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 2.65 | 2.6
[5 empty] | 30 | S344 | 2. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | 7 | A-TP308 | 2. KAT | 0.35 | 2.65 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/265 | 2 | 1 | A-TP308 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 2.65 | 2.6
[5 empty] | 31 | S244 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | 7 | A-TP208 | 1. KAT | 0.35 | 2.65 | 0.7 | 2.6 | tek | 1 | E | 1 |  | E | 35/265 | 2 | 1 | A-TP208 | 2.6 | [17 empty] | 0.35 | 2.65 | 2.6
[5 empty] | 32 | S144 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | İ |  | 3.88 | 0.15 | 30/60 | 6 | A-TP108 | ZEMİN KAT | 0.35 | 2.45 | 0.7 | 3.3 | tek | 1 | E | 1 | 0.5 | E | 35/245 | 2 | 3 | A-TP108 | 3.3 | [17 empty] | 0.35 | 2.45 | 3.3
[5 empty] | 33 | S453 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 34 | S353 | 2. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 35 | S253 | 1. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | [14 empty] | 1
NOT: Tüm poz sekmeleri 20şer satırdan oluşmaktadır. Diğer satırlar saklanmıştır. Hesaplar saklı satırlarda da yapılmaktadır ancak 20den fazla olan tipler için gizlenmiş satırları göstermek doğru olacaktır. |  |  |  |  | 36 | S153 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 37 | S461 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 38 | S361 | 2. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 39 | S261 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 40 | S161 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | İ |  | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 41 | S470 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 42 | S370 | 2. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 43 | S270 | 1. KAT | 0.25 | 0.6 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 44 | S170 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 45 | S472 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 46 | S372 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 47 | S272 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 48 | S172 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 49 | S473 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 50 | S373 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 51 | S273 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 52 | S173 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 53 | S474 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 54 | S374 | 2. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 55 | S274 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | İ |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 56 | S174 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | İ |  | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 57 | S477 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 58 | S377 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 59 | S277 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 60 | S177 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 61 | S478 | 3. KAT | 0.25 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 25/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 62 | S378 | 2. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 63 | S278 | 1. KAT | 0.3 | 0.5 | 3 | D |  | 3.18 | 0.15 | 30/50 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 64 | S1078 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 0.5 | 3.88 | 0.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 65 | S1079 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 1.5 | 3.88 | 1.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 66 | S1080 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 2.5 | 3.88 | 2.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 67 | S1081 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 3.5 | 3.88 | 3.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 68 | S1082 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 4.5 | 3.88 | 4.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 69 | S1083 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 5.5 | 3.88 | 5.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 70 | S1084 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 6.5 | 3.88 | 6.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 71 | S1085 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 7.5 | 3.88 | 7.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 72 | S1086 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 8.5 | 3.88 | 8.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 73 | S1087 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 9.5 | 3.88 | 9.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 74 | S1088 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 10.5 | 3.88 | 10.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 75 | S1089 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 11.5 | 3.88 | 11.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 75 | S1090 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 12.5 | 3.88 | 12.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 75 | S1091 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 13.5 | 3.88 | 13.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 75 | S1092 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 14.5 | 3.88 | 14.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 75 | S1093 | ZEMİN KAT | 0.3 | 0.6 | 2 | D | 15.5 | 3.88 | 15.15 | 30/60 | [14 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[30 empty] | 1 | 2
[30 empty] | 1 | 2
[30 empty] | 1 | 2
[30 empty] | 1 | 2
[30 empty] | 1 | 3
[30 empty] | 1 | 3
[30 empty] | 1 | 3
[30 empty] | 1 | 3
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Note on A3: Olmayan katlara "0" değeri girilecek.
Note on K4: MANTONUN KAÇ KENARINDA DUVAR MEVCUT?
Note on M4: Yalnızca eksi kotta bulunan dış cephe kolonlarda dikkate alınacaktır.
Note on AB4: Yalnızca eksi kotta bulunan dış cephe perdelerde dikkate alınacaktır.
Note on AC4: PERDE 2 KOLON VEYA MEVCUT PERDE ARASINDA TASARLANMIŞSA "E", KOLONLARDAN BAĞIMSIZ İSE "H" YAZILACAK. (Bkz. 22/30 Epoksi filiz pozu)
Note on AD4: Tabloda yer alan mantolanmış tip kolonların isimlerine ve sayısına bu sütundan filtre yapılarak ulaşılacak.
Note on G5: IDECAD'den alınacak.
Note on H5: IDECAD'den alınacak.
Note on I5: IDECAD'den alınacak.
Note on J5: IDECAD'den alınacak.
Note on P5: Tabloda yer alan mantolanmış tip kolonların isimlerine ve sayısına bu sütundan filtre yapılarak ulaşılacak.
Note on R5: IDECAD'den alınacak.
Note on S5: IDECAD'den alınacak.
Note on T5: IDECAD'den alınacak.
Note on U5: IDECAD'den alınacak.
Note on AW5: Kiriş varsa kiriş altından yoksa döşeme altından itibaren alınacak
Note on AN6: 1m2 de 3 donatı vardır. 30cm ara ile.
Note on A31: TEMEL YALITIM MALZEMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ (BKZ.18.466/1, 04.477/1, 27.583/İB-2)

## MAHAL_LİSTESİ
ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜ İVMER ALANI (Z55) İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTESİ
Poz No. | İşin Cinsi | Birim
Z55-İVMER ALANI
1 | YIKIM SÖKÜM İŞLERİ
İnş.1.1 | Sac asma tavan sökülmesi | m2 | X
İnş.1.2 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m2 | X
İnş.1.3 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi | m2 | X
İnş.1.4 | Cam sökülmesi | m2 | X
2 | KABA İNŞAAT VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ
İnş.2.1 | ESD Pvc döşeme kaplaması yapılması (kendinden süpürgelik ve self leveling dahil) | m2 | X
İnş.2.2 | 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m2 | X
İnş.2.3 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | m2 | X
İnş.2.4 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m2 | X
İnş.2.5 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | m2 | X
İnş.2.6 | Press tuğla duvar kaplaması yapılması | m2 | X
İnş.2.7 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | X
İnş.2.8 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m2 | X
İnş.2.9 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | m2 | X
İnş.2.10 | Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması | m2 | X
İnş.2.11 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | X
İnş.2.12 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | X
İnş.2.13 | Menteşenin yerine takılması | adet | X
İnş.2.14 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | X
İnş.2.15 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Kör kasalar) | kg | X
İnş.2.16 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | m2 | X
İnş.2.17 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu buzlu çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | X
İnş.2.18 | Mevcut demir doğramanın tamir edilmesi (fitillerinin değiştirilmesi, açılır mekanizmalarının çalışır hale getirilmesi ve profillerin temizlenerek boyanması) | adet | X
İnş.2.19 | Demir doğramaya 4 mm düz cam takılması | m2 | X
NOT: YIKIM SÖKÜM İŞLERİNDE PROJE KAPSAMI DIŞINDA OLUP ZARAR VERİLEN HERŞEY YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞUNDADIR.
NOT: BÜTÜN RENKLER İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.