## Sıhhi Tesisat
ODTÜ ERDEMLİ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEKOSİM BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ - Sabit Asma Tavanda Yeni Mekanik Tesisat Kapağı Mahal Listesi
1-Sıhhi Tesisat
Sıra No | Poz No | İMALATIN CİNSİ | BİRİMİ | Z19-İyon Kromotografi | Z20-Organik Ölçüm Sıvı Katı | Z21-Ön hazırlık 02 Yaş | Z22-Örnek Saklama Lab. | Z23-Spectro Lab. | Z24-Organik Ölçüm | Z25-Sıvı Fazda Ölçüm | Z26-Zemin Kat Koridor | Z27-Depo | Z28-Ön Hazırlık 01 Yaş | Z29-Organik Lab. | Z30-Ön Hazırlık 03 Yaş | Z31-Saf Su Lab. | Z32-XRF El. Ölç. | Z33-Oto Analizör | Z34-Ön Hazırlık Kuru | 102-1. Kat Koridor | 103-Örnek Saklama Lab. | 104-Mikrobiyoloji Lab. | 104A-Elektrofez Lab. | 105-Islak Analiz Depo | 106-Islak Analiz Destek Lab. | 106A-İsotop Lab. | 107-Sintilasyon Lab. | 108-Örnek Ön İşleme | 109-Islak Analiz 1 Lab. | 110-Islak Analiz 2 Lab | 111-Islak Analiz 3 Lab. | 112-Tane Boyu Ölçüm Lab. | 113-PCR Lab. | 114-Kuru Analiz Lab. | 116-Örnek Kabul | 117-Konuk Ağırlama | Toplam
1 |  | Sıhhi Tesisat Kapağı | ad | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24
2 |  | CAV Kapağı-Kapıya Yakın | ad | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 20
3 |  | VAV Kapağı-Kapıya Yakın | ad |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 8
4 |  | Hepa Filtre Kapağı-Kapıya Yakın | ad | [29 empty] | 1 |  |  |  | 1
[33 empty] | Toplam |  |  |  | 53
Not: Z31 ve Z32'de kanallar yer değişince muhtemel imalatlara göre, CAV-VAV Kapağı tahmini yazıldı.